## 三水厂
2022年第 2 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市第三自来水厂 |  | 采样时间： 2022/5/10
检测受理编号：2022公016-2-3-4 |  | 检测报告编号： 2022公016
检测项目 | 限值
|  | 石坝镇政府 | 涧溪镇鲁山小学 | 明光中学
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 8.06 | 7.91 | 7.93
氯化物(mg/L) | 250 | 40.584 | 40.003 | 38.088
硫酸盐(mg/L) | 250 | 16.254 | 16.035 | 15.37
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 102.7 | 102.1 | 101.6
耗氧量（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.61 | 2.57 | 2.61
溶解性总固体 | 1000 | 144 | 142 | 143
氨氮（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.04 | 0.03 | 0.03
氟化物(mg/L) | 1 | 0.654 | 0.643 | 0.616
硝酸盐氮（以N计）(mg/L) | 10 | 0.239 | 0.237 | 0.231
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002
挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0413 | 0.0417 | 0.0224
四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | 0.0008 | 0.0008
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.087 | 0.095 | 0.068
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.300 | <0.300 | <0.300
锰(mg/L) | 0.1 | <0.100 | <0.100 | <0.100
铜(mg/L) | 1 | <0.200 | <0.200 | <0.200
锌(mg/L) | 1 | <0.050 | <0.050 | <0.050
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05
硒(mg/L) | 0.01 | 0.0045 | <0.0004 | 0.004
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
游离余氯（mg/L） | 出厂水≥0.3mg/L，末梢水≥0.05mg/L | 0.22 | 0.1 | 0.14
二氧化氯（mg/L） | 出厂水≥0.1mg/L，末梢水≥0.02mg/L
亚氯酸盐 | 0.7
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 21 | 17 | 24
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出

## 横山
2022年第 2 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市横山自来水厂 |  | 采样时间： | 2022-05-10
检测受理编号： | 2022公017-2-3 | 检测报告编号： | 2022公017
检测项目 | 限值
|  | 明南街道社区卫生服务中心 | 明光街道张湾村卫生室
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.95 | 7.95
氯化物(mg/L) | 250 | <0.01 | <0.01
硫酸盐(mg/L) | 250 | 0.613 | 0.574
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 102.1 | 100.2
耗氧量（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.6 | 2.58
溶解性总固体 | 1000 | 143 | 145
氨氮（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.03 | 0.04
氟化物(mg/L) | 1 | <0.02 | <0.02
硝酸盐氮（以N计）(mg/L) | 10 | 0.11 | 0.102
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.045 | 0.0573
四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | 0.0007
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.075 | 0.073
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.300 | <0.300
锰(mg/L) | 0.1 | <0.100 | <0.100
铜(mg/L) | 1 | <0.200 | <0.200
锌(mg/L) | 1 | <0.050 | <0.050
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05
硒(mg/L) | 0.01 | 0.004 | 0.0042
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
游离余氯（mg/L） | 出厂水≥0.3mg/L，末梢水≥0.05mg/L
二氧化氯（mg/L） | 出厂水≥0.1mg/L，末梢水≥0.02mg/L | 0.13 | 0.14
亚氯酸盐 | 0.7 | 0.135 | 0.442
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 39 | 27
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 林东
2022年第 2 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市林东自来水厂 |  | 采样时间： | 2022-05-10
检测受理编号： | 2022公018-2-3 | 检测报告编号： | 2022公018
检测项目 | 限值
|  | 管店镇凤山村 | 三界镇老三界加油站
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.9 | 7.92
氯化物(mg/L) | 250 | <0.01 | <0.01
硫酸盐(mg/L) | 250 | 0.561 | 0.543
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 100.1 | 102.5
耗氧量（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.61 | 2.64
溶解性总固体 | 1000 | 145 | 144
氨氮（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.03 | 0.03
氟化物(mg/L) | 1 | <0.02 | <0.02
硝酸盐氮（以N计）(mg/L) | 10 | 0.105 | 0.108
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0747 | 0.0737
四氯化碳(mg/L) | 0.002 | 0.0008 | 0.0007
汞(mg/L) | 0.001 | 0.072 | 0.083
铝(mg/L) | 0.2 | 0.058 | <0.064
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.300 | <0.300
锰(mg/L) | 0.1 | <0.100 | <0.100
铜(mg/L) | 1 | <0.200 | <0.200
锌(mg/L) | 1 | <0.050 | <0.050
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05
硒(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | 0.0041
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
游离余氯（mg/L） | 出厂水≥0.3mg/L，末梢水≥0.05mg/L | 0.15 | 0.09
二氧化氯（mg/L） | 出厂水≥0.1mg/L，末梢水≥0.02mg/L
亚氯酸盐 | 0.7
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 19 | 22
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 四水厂
2022年第 2 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市第四自来水厂 |  | 采样时间： | 2022-05-10
检测受理编号： | 2022公019-2-3 | 检测报告编号： | 2022公019
检测项目 | 限值
|  | 桥头镇老汽车站 | 明西街道社区卫生服务中心
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.89 | 7.87
氯化物(mg/L) | 250 | 40.584 | 40.003
硫酸盐(mg/L) | 250 | 16.254 | 16.035
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 102.2 | 100.9
耗氧量（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.6 | 2.56
溶解性总固体 | 1000 | 144 | 144
氨氮（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.03 | 0.04
氟化物(mg/L) | 1 | 0.654 | 0.643
硝酸盐氮（以N计）(mg/L) | 10 | 0.239 | 0.237
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.058 | 0.0544
四氯化碳(mg/L) | 0.002 | 0.0007 | 0.0008
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.085 | 0.057
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.300 | <0.300
锰(mg/L) | 0.1 | <0.100 | <0.100
铜(mg/L) | 1 | <0.200 | <0.200
锌(mg/L) | 1 | <0.050 | <0.050
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | 0.12 | <0.05
硒(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | 0.0043
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
游离余氯（mg/L） | 出厂水≥0.3mg/L，末梢水≥0.05mg/L | 0.32 | 0.28
二氧化氯（mg/L） | 出厂水≥0.1mg/L，末梢水≥0.02mg/L
亚氯酸盐 | 0.7
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 22 | 36
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 分水岭
2022年第 2 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市分水岭自来水厂 |  | 采样时间： | 2022-05-10
检测受理编号： | 2022公020-2-3 | 检测报告编号： | 2022公020
检测项目 | 限值
|  | 自来桥镇涝口村 | 涧溪镇涧溪中学
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.93 | 7.9
氯化物(mg/L) | 250 | 44.6 | 49.072
硫酸盐(mg/L) | 250 | 17.418 | 18.912
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 102 | 101.7
耗氧量（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.62 | 2.68
溶解性总固体 | 1000 | 144 | 144
氨氮（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.06 | 0.03
氟化物(mg/L) | 1 | 0.691 | 0.752
硝酸盐氮（以N计）(mg/L) | 10 | 0.26 | 0.272
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0476 | 0.0458
四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | 0.0004
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.085 | 0.075
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.300 | <0.300
锰(mg/L) | 0.1 | <0.100 | <0.100
铜(mg/L) | 1 | <0.200 | <0.200
锌(mg/L) | 1 | <0.050 | <0.050
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05
硒(mg/L) | 0.01 | 0.0041 | 0.0054
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
游离余氯（mg/L） | 出厂水≥0.3mg/L，末梢水≥0.05mg/L
二氧化氯（mg/L） | 出厂水≥0.1mg/L，末梢水≥0.02mg/L | 0.12 | 0.14
亚氯酸盐 | 0.7 | 0.218 | 0.214
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 34 | 39
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 燕子湾
2022年第 2 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市燕子湾自来水厂 |  | 采样时间： | 2022-05-10
检测受理编号： | 2022公021-2-3 | 检测报告编号： | 2022公021
检测项目 | 限值
|  | 张八岭卫生院 | 八岭湖度假村
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.92 | 7.92
氯化物(mg/L) | 250 | 50.021 | 50.073
硫酸盐(mg/L) | 250 | 19.282 | 19.243
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 102.5 | 101.8
耗氧量（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.63 | 2.69
溶解性总固体 | 1000 | 145 | 145
氨氮（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.03 | 0.03
氟化物(mg/L) | 1 | 0.766 | 0.766
硝酸盐氮（以N计）(mg/L) | 10 | 0.273 | 0.273
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0384 | 0.0449
四氯化碳(mg/L) | 0.002 | 0.0003 | 0.0004
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.069 | 0.093
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.300 | <0.300
锰(mg/L) | 0.1 | <0.100 | <0.100
铜(mg/L) | 1 | <0.200 | <0.200
锌(mg/L) | 1 | <0.050 | <0.050
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05
硒(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
游离余氯（mg/L） | 出厂水≥0.3mg/L，末梢水≥0.05mg/L | 0.1 | 0.09
二氧化氯（mg/L） | 出厂水≥0.1mg/L，末梢水≥0.02mg/L
亚氯酸盐 | 0.7
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 17 | 9
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 滨湖
2022年第 2 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市滨湖自来水厂 |  | 采样时间： | 2022-05-11
检测受理编号： | 2022公022-2-3 | 检测报告编号： | 2022公022
检测项目 | 限值
|  | 苏巷镇卫生院 | 女山湖镇光明村
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.96 | 8
氯化物(mg/L) | 250 | 43.26 | 40.39
硫酸盐(mg/L) | 250 | 18.241 | 18.993
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 145 | 144.8
耗氧量（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.8 | 2.78
溶解性总固体 | 1000 | 217 | 218
氨氮（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.03 | 0.04
氟化物(mg/L) | 1 | 0.695 | 0.509
硝酸盐氮（以N计）(mg/L) | 10 | 0.242 | 0.27
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0505 | 0.0574
四氯化碳(mg/L) | 0.002 | 0.0002 | 0.0002
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.083 | 0.094
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.300 | <0.300
锰(mg/L) | 0.1 | <0.100 | <0.100
铜(mg/L) | 1 | <0.200 | <0.200
锌(mg/L) | 1 | <0.050 | <0.050
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05
硒(mg/L) | 0.01 | 0.0042 | <0.0004
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
游离余氯（mg/L） | 出厂水≥0.3mg/L，末梢水≥0.05mg/L
二氧化氯（mg/L） | 出厂水≥0.1mg/L，末梢水≥0.02mg/L | 0.12 | 0.1
亚氯酸盐 | 0.7 | 0.194 | 0.49
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 20 | 25
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 沁民
2022年第 2 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市沁民自来水厂 |  | 采样时间： | 2022-05-11
检测受理编号： | 2022公023-2-3 | 检测报告编号： | 2022公023
检测项目 | 限值
|  | 潘村镇卫生院 | 潘村镇潘村中学
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 8.04 | 8
氯化物(mg/L) | 250 | 99.988 | 100.213
硫酸盐(mg/L) | 250 | 33.109 | 33.128
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 144 | 144.8
耗氧量（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.8 | 2.81
溶解性总固体 | 1000 | 217 | 218
氨氮（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.05 | 0.04
氟化物(mg/L) | 1 | 0.781 | 0.782
硝酸盐氮（以N计）(mg/L) | 10 | 0.818 | 0.821
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0408 | 0.0549
四氯化碳(mg/L) | 0.002 | 0.0008 | 0.0007
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.093 | 0.117
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.300 | <0.300
锰(mg/L) | 0.1 | <0.100 | <0.100
铜(mg/L) | 1 | <0.200 | <0.200
锌(mg/L) | 1 | <0.050 | <0.050
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05
硒(mg/L) | 0.01 | 0.0046 | 0.0046
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
游离余氯（mg/L） | 出厂水≥0.3mg/L，末梢水≥0.05mg/L | 0.09 | 0.12
二氧化氯（mg/L） | 出厂水≥0.1mg/L，末梢水≥0.02mg/L
亚氯酸盐 | 0.7
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 29 | 11
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 芦咀
2022年第 2 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市芦咀自来水厂 |  | 采样时间： | 2022-05-11
检测受理编号： | 2022公024-2-3 | 检测报告编号： | 20212公024
检测项目 | 限值
|  | 古沛镇高王村 | 古沛敬老院
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.98 | 8
氯化物(mg/L) | 250 | 100.062 | 96.399
硫酸盐(mg/L) | 250 | 26.818 | 33.615
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 144.4 | 144.8
耗氧量（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.84 | 2.8
溶解性总固体 | 1000 | 218 | 218
氨氮（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.04 | 0.04
氟化物(mg/L) | 1 | 0.628 | 0.33
硝酸盐氮（以N计）(mg/L) | 10 | 0.846 | 0.769
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0582 | 0.0579
四氯化碳(mg/L) | 0.002 | 0.0005 | 0.0005
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.104 | 0.088
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.300 | <0.300
锰(mg/L) | 0.1 | <0.100 | <0.100
铜(mg/L) | 1 | <0.200 | <0.200
锌(mg/L) | 1 | <0.050 | <0.050
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05
硒(mg/L) | 0.01 | 0.0044 | <0.0004
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
游离余氯（mg/L） | 出厂水≥0.3mg/L，末梢水≥0.05mg/L
二氧化氯（mg/L） | 出厂水≥0.1mg/L，末梢水≥0.02mg/L | 0.09 | 0.08
亚氯酸盐 | 0.7 | 0.314 | 0.247
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 40 | 26
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 宏源
2022年第 2 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市宏源自来水厂 |  | 采样时间： | 2022-05-11
检测受理编号： | 2022公025-2-3 | 检测报告编号： | 2022公025
检测项目 | 限值
|  | 柳巷镇卫生院 | 淮宁村
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 8 | 8.01
氯化物(mg/L) | 250 | 101.406 | 71.477
硫酸盐(mg/L) | 250 | 29.476 | 27.864
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 144.6 | 145.1
耗氧量（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.82 | 2.8
溶解性总固体 | 1000 | 219 | 219
氨氮（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.04 | 0.05
氟化物(mg/L) | 1 | 0.655 | 0.375
硝酸盐氮（以N计）(mg/L) | 10 | 0.7 | 0.248
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | 0.0192
挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0564 | <0.0595
四氯化碳(mg/L) | 0.002 | 0.0005 | 0.0005
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.081 | 0.104
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.300 | <0.300
锰(mg/L) | 0.1 | <0.100 | <0.100
铜(mg/L) | 1 | <0.200 | <0.200
锌(mg/L) | 1 | <0.050 | <0.050
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05
硒(mg/L) | 0.01 | 0.0046 | 0.004
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
游离余氯（mg/L） | 出厂水≥0.3mg/L，末梢水≥0.05mg/L
二氧化氯（mg/L） | 出厂水≥0.1mg/L，末梢水≥0.02mg/L | 0.08 | 0.11
亚氯酸盐 | 0.7 | 0.35 | 0.307
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 15 | 13
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 泊岗
2022年第 2 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 明光市泊岗自来水厂 |  | 采样时间： | 2022-05-11
检测受理编号： | 2022公026-2-3 | 检测报告编号： | 2022公026
检测项目 | 限值
|  | 泊岗乡政府 | 新淮村
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 8.01 | 7.99
氯化物(mg/L) | 250 | 28.608 | 98.763
硫酸盐(mg/L) | 250 | 30.456 | 32.172
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 144.3 | 144.4
耗氧量（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.85 | 2.83
溶解性总固体 | 1000 | 218 | 220
氨氮（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.06 | 0.04
氟化物(mg/L) | 1 | 0.68 | 0.781
硝酸盐氮（以N计）(mg/L) | 10 | 0.831 | 0.816
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002
挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0518 | 0.0591
四氯化碳(mg/L) | 0.002 | 0.0005 | 0.0005
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.12 | 0.085
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.300 | <0.300
锰(mg/L) | 0.1 | <0.100 | <0.100
铜(mg/L) | 1 | <0.200 | <0.200
锌(mg/L) | 1 | <0.050 | <0.050
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | 0.006 | 0.004
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05
硒(mg/L) | 0.01 | 0.004 | <0.0004
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
游离余氯（mg/L） | 出厂水≥0.3mg/L，末梢水≥0.05mg/L
二氧化氯（mg/L） | 出厂水≥0.1mg/L，末梢水≥0.02mg/L | 0.09 | 0.08
亚氯酸盐 | 0.7 | 0.3 | 0.324
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 27 | 28
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出

## 新泉
2022年第 2 季度龙头水水质公示报告
被采样单位： 新泉自来水（明光）有限公司 |  |  | 采样时间： |  | 2022-05-12
检测受理编号： | 2022公027-2-3-4-5-6 |  | 检测报告编号： |  | 2022公027
检测项目 | 限值
|  | 徽商大市场 | 南湖公园 | 市幼儿园 | 万豪小区 | 明光职高
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
浑浊度（NTU） | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
色度（度） | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
pH(pH单位) | ≥6.5且≤8.5 | 7.5 | 7.47 | 7.48 | 7.53 | 7.48
氯化物(mg/L) | 250 | 100.089 | 100.478 | 104.248 | 50.881 | 41.087
硫酸盐(mg/L) | 250 | 33.542 | 34.109 | 34.203 | 29.012 | 28.462
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 103.9 | 103.7 | 104 | 103.5 | 103.7
耗氧量（以O2计）(mg/L) | 3 | 2.82 | 2.87 | 2.8 | 2.86 | 2.89
溶解性总固体 | 1000 | 143 | 147 | 147 | 144 | 145
氨氮（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05
氟化物(mg/L) | 1 | 0.789 | 0.799 | 0.805 | 0.462 | 0.436
硝酸盐氮（以N计）(mg/L) | 10 | 0.824 | 0.85 | 0.841 | 0.494 | 0.468
氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0392 | 0.0222 | 0.0327 | 0.0499 | 0.0495
四氯化碳(mg/L) | 0.002 | 0.0003 | 0.0003 | <0.0001 | 0.0003 | 0.0002
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
铝(mg/L) | 0.2 | 0.052 | 0.075 | 0.052 | 0.074 | 0.059
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
铁(mg/L) | 0.3 | <0.300 | <0.300 | <0.300 | <0.300 | <0.300
锰(mg/L) | 0.1 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100
铜(mg/L) | 1 | <0.200 | <0.200 | <0.200 | <0.200 | <0.200
锌(mg/L) | 1 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
铬（六价）(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
硒(mg/L) | 0.01 | 0.0047 | 0.0042 | 0.004 | 0.0045 | <0.0004
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
游离余氯（mg/L） | 出厂水≥0.3mg/L，末梢水≥0.05mg/L
二氧化氯（mg/L） | 出厂水≥0.1mg/L，末梢水≥0.02mg/L | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.1
亚氯酸盐 | 0.7 | 0.252 | 0.226 | 0.228 | 0.237 | 0.226
菌落总数（CFU/ml） | 100 | 19 | 25 | 15 | 11 | 24
总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出