## 县级报告表
水质监测信息公示表
序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 乡镇 | 供水厂单位名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标 | 水样是否达标 | 不达标指标 | 水样类型
1 | 2023 | 1 | 滁州 | 明光 | 明光街道 | 新泉自来水（明光）有限公司 | 2023公001-2 | 2023-02-07 | 花园东路融城福邸东门 | 118.0259 | 32.784305 | 31项指标+氨氮 | 是 |  | 城市水
2 | 2023 | 1 | 滁州 | 明光 | 明光街道 | 新泉自来水（明光）有限公司 | 2023公001-3 | 2023-02-07 | 柳湾路明光职业高中 | 118.0161 | 32.798020 | 31项指标+氨氮 | 是 |  | 城市水 | 31项指标不全
3 | 2023 | 1 | 滁州 | 明光 | 明光街道 | 新泉自来水（明光）有限公司 | 2023公001-4 | 2023-02-07 | 韩山路万豪小区南门 | 117.9962 | 32.7937 | 31项指标+氨氮 | 是 |  | 城市水
4 | 2023 | 1 | 滁州 | 明光 | 明光街道 | 新泉自来水（明光）有限公司 | 2023公001-5 | 2023-02-07 | 中心路车站东苑（南区） | 117.987445 | 32.770830 | 31项指标+氨氮 | 是 |  | 城市水 | 31项指标 | 否
5 | 2023 | 1 | 滁州 | 明光 | 明光街道 | 新泉自来水（明光）有限公司 | 2023公001-6 | 2023-02-07 | 金达路滨河小区 | 117.9727 | 32.7863 | 31项指标+氨氮 | 是 |  | 城市水
6 | 2023 | 1 | 滁州 | 明光 | 明西街道 | 明光市第四自来水厂 | 2023公002-2 | 2023-02-07 | 明西社区卫生服务中心 | 117.9598 | 32.8747 | 31项指标+氨氮 | 是 |  | 农村水
7 | 2023 | 1 | 滁州 | 明光 | 桥头镇 | 明光市第四自来水厂 | 2023公002-3 | 2023-02-07 | 桥头镇中心街老车站 | 117.9625 | 32.9076 | 31项指标+氨氮 | 是 |  | 农村水
8 | 2023 | 1 | 滁州 | 明光 | 张八岭镇 | 明光市燕子湾自来水厂 | 2023公003-2 | 2023-02-07 | 张八岭普贤村八岭湖度假村 | 118.2794 | 32.5488 | 31项指标+氨氮 | 是 |  | 农村水
9 | 2023 | 1 | 滁州 | 明光 | 张八岭镇 | 明光市燕子湾自来水厂 | 2023公003-3 | 2023-02-07 | 张八岭镇卫生院 | 118.2223 | 32.5266 | 31项指标+氨氮 | 是 |  | 农村水
10 | 2023 | 1 | 滁州 | 明光 | 管店镇 | 明光市林东自来水厂 | 2023公004-2 | 2023-02-07 | 管店镇凤山村 | 118.1169 | 32.6571 | 31项指标+氨氮 | 是 |  | 农村水
11 | 2023 | 1 | 滁州 | 明光 | 三界镇 | 明光市林东自来水厂 | 2023公004-3 | 2023-02-07 | 三界镇老三界加油站 | 118.1775 | 32.6022 | 31项指标+氨氮 | 是 |  | 农村水
12 | 2023 | 1 | 滁州 | 明光 | 古沛镇 | 明光市芦咀自来水厂 | 2023公005-2 | 2023-02-07 | 高王村街东 | 118.0507 | 32.9866 | 31项指标+氨氮 | 是 |  | 农村水
13 | 2023 | 1 | 滁州 | 明光 | 古沛镇 | 明光市芦咀自来水厂 | 2023公005-3 | 2023-02-07 | 古沛镇敬老院 | 118.0259 | 32.9906 | 31项指标+氨氮 | 是 |  | 农村水
14 | 2023 | 1 | 滁州 | 明光 | 潘村镇 | 明光市沁民自来水厂 | 2023公006-2 | 2023-02-07 | 潘村中学 | 118.1631 | 33.1024 | 31项指标+氨氮 | 是 |  | 农村水
15 | 2023 | 1 | 滁州 | 明光 | 潘村镇 | 明光市沁民自来水厂 | 2023公006-3 | 2023-02-07 | 潘村镇卫生院 | 118.1454 | 33.2946 | 31项指标+氨氮 | 是 |  | 农村水
16 | 2023 | 1 | 滁州 | 明光 | 石坝镇 | 明光市第三自来水厂 | 2023公008-2 | 2023-02-08 | 石坝镇镇政府 | 118.130560 | 32.7616 | 31项指标+氨氮 | 是 |  | 农村水
17 | 2023 | 1 | 滁州 | 明光 | 涧溪镇 | 明光市第三自来水厂 | 2023公008-3 | 2023-02-08 | 涧溪镇鲁山小学 | 118.2203 | 32.7741 | 31项指标+氨氮 | 是 |  | 农村水
18 | 2023 | 1 | 滁州 | 明光 | 明光街道 | 明光市第三自来水厂 | 2023公008-4 | 2023-02-08 | 笃学路明光中学 | 118.0377 | 32.819 | 31项指标+氨氮 | 是 |  | 农村水
19 | 2023 | 1 | 滁州 | 明光 | 柳巷镇 | 明光市宏源自来水厂 | 2023公009-2 | 2023-02-08 | 柳巷镇义集村委会 | 118.184950 | 33.1655 | 31项指标+氨氮 | 是 |  | 农村水
20 | 2023 | 1 | 滁州 | 明光 | 柳巷镇 | 明光市宏源自来水厂 | 2023公009-3 | 2023-02-08 | 柳巷镇淮宁村卫生室 | 118.1497 | 33.1479 | 31项指标+氨氮 | 是 |  | 农村水
21 | 2023 | 1 | 滁州 | 明光 | 自来桥镇 | 明光市分水岭自来水厂 | 2023公010-2 | 2023-02-08 | 自来桥镇涝口村市场 | 118.3395 | 32.7272 | 31项指标+氨氮 | 是 |  | 农村水
22 | 2023 | 1 | 滁州 | 明光 | 涧溪镇 | 明光市分水岭自来水厂 | 2023公010-3 | 2023-02-08 | 涧溪镇涧溪中学 | 118.2747 | 32.8238 | 31项指标+氨氮 | 是 |  | 农村水
23 | 2023 | 1 | 滁州 | 明光 | 明南街道 | 明光市横山自来水厂 | 2023公011-2 | 2023-02-08 | 明南街道仓湖村明南卫生院 | 118.0267 | 32.6777 | 31项指标+氨氮 | 是 |  | 农村水
24 | 2023 | 1 | 滁州 | 明光 | 明光街道 | 明光市横山自来水厂 | 2023公011-3 | 2023-02-08 | 明光街道张湾村卫生室 | 117.9988 | 32.763050 | 31项指标+氨氮 | 是 |  | 农村水
25 | 2023 | 1 | 滁州 | 明光 | 泊岗乡 | 明光市泊岗自来水厂 | 2023公012-2 | 2023-02-08 | 泊岗乡政府 | 118.1789 | 33.1865 | 31项指标+氨氮 | 是 |  | 农村水
26 | 2023 | 1 | 滁州 | 明光 | 泊岗乡 | 明光市泊岗自来水厂 | 2023公012-3 | 2023-02-08 | 泊岗乡新淮村 | 118.1878 | 33.214630 | 31项指标+氨氮 | 是 |  | 农村水
27 | 2023 | 1 | 滁州 | 明光 | 苏巷镇 | 明光市第二自来水厂 | 2023公013-2 | 2023-02-08 | 苏巷镇卫生院 | 118.1094 | 32.879 | 31项指标+氨氮 | 是 |  | 农村水
28 | 2023 | 1 | 滁州 | 明光 | 女山湖镇 | 明光市第二自来水厂 | 2023公013-3 | 2023-02-08 | 女山湖镇光明村 | 118.1662 | 32.9337 | 31项指标+氨氮 | 是 |  | 农村水